Príloha č. 2

| Názov tovaru alebo služby | Jednotka | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizácia - demontáž krytiny a latovania, fóliovanie, debnenie, zateplenie, montáž krytiny, klampiarske práce. | ks | 1 |  |  |
| Vyspravenie steny priľahlého domu do pôvod. stavu | ks | 1 |  |  |
| Farm. skrutka 4,8/20/250 RAL 3009 | ks | 1 |  |  |
| Odkvapová rúra 1m/100 ČH | ks | 2 |  |  |
| Vetrací pás Štandard BČ | ks | 4 |  |  |
| Tabuľová plech 2x1,25m RAL 3009 | ks | 3 |  |  |
| Opravný lak v spreji 400ml RAL 3009 | ks | 1 |  |  |
| Snehová zábr. dvojrúrová 2m šedá | ks | 10 |  |  |
| Neutr. silikón 280ml OXIM trans. | ks | 1 |  |  |
| Nit 3009 | ks | 30 |  |  |
| Dosky smrekové 3m3 | ks | 1 |  |  |
| Preprava a presun hmôt | ks | 1 |  |  |
| Likvidácia odpadu | ks | 1 |  |  |
| Držiak žľabu štand. 150 ČH (333) | ks | 28 |  |  |
| Ukonč. žľabu univ. 150 ČH (333) | ks | 4 |  |  |
| Farm. skrutka 4,8/35/250 RAL 3009 | ks | 2 |  |  |
| Štartovacia liš. 2m RAL 3009 RETRO | ks | 10 |  |  |
| Spojovací materiál | ks | 1 |  |  |
| Retro panel 25/554 RAL 3009 | ks | 113,68 |  |  |
| Lišta pod hrebenáč Retro 3009 | ks | 38 |  |  |
| Hrebenáč 2m RAL 3009 | ks | 5 |  |  |
| Záveterná lišta RETRO 2m RAL 3009 | ks | 6 |  |  |
| Hrdlo žľ. s odt. 150/100 ČH (333) | ks | 2 |  |  |
| Oblúk odkv. rúry 72°/100 ČH | ks | 6 |  |  |
| Skrutka do RETRO panelu 500ks/bal | ks | 3 |  |  |
| Isover Unirol Plus 150mm /4,8m2/bal/ | bal | 24 |  |  |
| Odkvap. plech pozin.dl.2,750 m BČ | ks | 8 |  |  |
| Odkvapový žľab 4m/150 ČH (333) | ks | 6 |  |  |
| EXTRA 450 paropriepust. fólia 1,5x25m/37,5m2 | ks | 4 |  |  |
| Manipulácia s tovarom | ks | 1 |  |  |
| Objím. rúry 100/300mm ČH | ks | 6 |  |  |
| Odkvapová rúra 3m/100 ČH | ks | 4 |  |  |