Príloha č. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov tovaru alebo služby** | **Jednotka** | **Množstvo** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| **prízemie - WC č. 3 (vpravo)** |  |  |  |  |
| očistenie, oškrabanie stien a stropov | m2 | 4,5 |  |  |
| vyspravenie | m2 | 4,5 |  |  |
| maľba stien a stropov | m2 | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **prízemie - miestnosť lekárov (vpravo)** |  |  |  |  |
| odstránenie PVC krytiny | m2 | 21 |  |  |
| vyrovnanie podlahy | m2 | 21 |  |  |
| dlažba keramická dodávka a montáž | m2 | 21 |  |  |
| soklík keramický | bm | 12 |  |  |
| oprava stien a stropov cca | m2 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **prízemie - WC č. 1** |  |  |  |  |
| očistenie, vyspravenie stien a stropov | m2 | 1 |  |  |
| maľby stien a stropov | m2 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **prízemie - WC č. 2** |  |  |  |  |
| maľba stien a stropov 3x | m2 | 77 |  |  |
| osekanie, oškrabanie, vyspravenie stien | m2 | 11,5 |  |  |
| demontáž umývadla a batérie | ks | 1 |  |  |
| dodávka a montáž umývadla | ks | 1 |  |  |
| dodávka a montáž batérie | ks | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.poschodie - WC** |  |  |  |  |
| dodávka a montáž umývadla | ks | 1 |  |  |
| maľba stien a stropov | m2 | 17 |  |  |
| demontáž umývadlo a batéria | kpl | 1 |  |  |
| dodávka a montáž batérie | ks | 1 |  |  |
| náter, očistenie dlažby pôvodnej | m2 | 5 |  |  |
| dodávka a montáž dlažby | m2 | 5 |  |  |
| náter zárubní | ks | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.poschodie (schodisko, vrátane chodby)** |  |  |  |  |
| náter soklov 2x | m2 | 61,5 |  |  |
| maľba stropov a stien 2x | m2 | 150,5 |  |  |
| náter latex pod sokel | m2 | 61,5 |  |  |
| naloženie a odvoz sutiny na skládku |  |  |  |  |
| lešenie pracovné |  |  |  |  |
| upratanie. čistenie, presun, upratanie, |  |  |  |  |